# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АГРЕГАТА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (АБП) СЕРИИ LOPOWER

| Опросный лист для заказа агрегата бесперебойного питания (АБП) серии Lopower с микропроцессорной системой управления ТИДЖ.435331.025ТУ********************************** | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Условное обозначение

| АБП- |  |  |  |  | 220- | УХЛ4-L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика напряжения |
| --- |
| ТПОПТ – трёхфазное переменное напряжение по первому входу, постоянное напряжение 220В по второму входу, однофазное переменное напряжение на выходе |  | ТПТПТ – трёхфазное переменное напряжение по первому входу, постоянное напряжение 220В по второму входу, трёхфазное переменное напряжение на выходе |  |
| Номинальный выходной ток, А |
| Значение | Мощность, кВА | Выбор | Значение | Мощность, кВА | Выбор |
| 28 | 6,5 |  | 14 | 10 |  |
| 35 | 8 |  | 22 | 15 |  |
| 43 | 10 |  |  |  |
| Выходное напряжение, В |
| 220 |  | 380 |  |
| 230 |  | 400 |  |
| 240 |  | 415 |  |
| Выходная частота, Гц |
| 50 |  |
| 60 |  |

Специальные требования

| Описание | Значение | Выбор |
| --- | --- | --- |
| Выставляемая полоса синхронизации | (1% |  |
|  | (4% |  |
| Величина токоограничения при К.З. на выходе АБП | 2,0Iном |  |
|  | 4,0Iном |  |

Опции

| Наименование | Выбор |
| --- | --- |
| Дистанционная цифровая панель (расстояние кабелей в метрах) |  |
| Дистанционный мониторинг (расстояние кабелей в метрах) |  |
| Фильтр для снижения низкочастотных гармоник (5 или 10%) |  |
| Гальваническая развязка питающей сети и резервного ввода |  |
| Высокочастотный RFI-фильтр (радиофильтр) |  |
| Корректор коэффициента мощности (cos 0,9) |  |
| Групповой комплект ЗИП |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55