# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (СБП) СЕРИИ FLEXIPOWER

| Опросный лист для заказа системы бесперебойного питания (СБП) серии Flexipower с микропроцессорной системой управления ТИДЖ.565336.011ТУ************************************ | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Условное обозначение

| СБП |  |  |  |  | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальная выходная мощность, кВА |
| --- |
| 20 |  | 60 |  | 140 |  |
| 30 |  | 80 |  | 160 |  |
| 40 |  | 100 |  | 200 |  |
| 50 |  | 120 |  |  |  |
| Выходное напряжение, В |
| 380 |  | 400 |  | 415 |  |
| Выходная частота, Гц |
| 50 |  | 60 |  |
| Климатическое исполнение |
| УХЛ4 |  | О4 |  |
| Исполнение |
| общепромышленное |  | сейсмостойкое |  |
| Выставляемая полоса синхронизации, % |
| (1 |  | (4 |  |
| Исполнение с 6- или 12-импульсным выпрямителем (от 60 кВА) |
| 6 |  | 12 |  |
| Степень защиты, IP |
| 20 |  | 41 |  |
| Параллельная работа |
| 2шт. |  | 3шт. |  | 4шт. |  |

Комплектация

| Стандарт | По заказу |
| --- | --- |
| Аккумуляторные батареи |
| Срок службы |
| 5-10 лет |  | 12-15 лет |  |
| Время поддержки |
| стандартное |  | 10…300 минут (выбрать в интервале) |  |
| Размещение |
| шкафы |  | стеллажи |  |
| Ёмкость |
| определяет производитель |  | 16…280 А/ч (выбрать в интервале) |  |

Опции

| Наименование | Выбор | Наименование | Выбор |
| --- | --- | --- | --- |
| Фильтр RF1 – фильтр уровня радиопомех |  | Дистанционный мониторинг (расстояние оптокабеля в метрах) |  |
| Коррекция входного коэффициента мощности, cosφ |  | Система управления OCSystem |  |
| Изолирующий трансформатор резервного входа |  | Система контроля SMS (Программа мониторинга) |  |
| Изолирующий трансформатор на входе выпрямителя |  | Подключение к сети SNMP |  |
| Изолирующий трансформатор резервного входа и выпрямителя |  | Второй интерфейс RS232 |  |
| Защита от обратного тока |  | Программное обеспечение |  |
| Комплект для мониторинга температуры аккумуляторной батареи, находящейся на незначительном удалении от СБП (контроль тока заряда АБ в зависимости от температуры) |  | Включение СБП в параллель на общую нагрузку (до 4-х шт.) |  |
| Плата интерфейса пользователя, включает в себя дополнительный соединитель (коннектор) DB9 для передачи данных через порт RS232 |  | Групповой комплект ЗИП |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55