# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (СБП) СЕРИИ LOPOWER

| Опросный лист для заказа системы бесперебойного питания (СБП) серии Lopower с микропроцессорной системой управления ТИДЖ.565336.001ТУ************************************ | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Условное обозначение

| СБП- |  |  |  | УХЛ4-L |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальная выходная мощность, кВА |
| --- |
| 5 |  | 15 |  |
| 6 |  | 20 |  |
| 8 |  | 25* |  |
| 10 |  | 30* |  |
| Выходное напряжение, В |
| для систем мощностью от 5до 20кВА | для систем мощностью от 5 до 30кВА |
| 220 |  | 380 |  |
| 230 |  | 400 |  |
| 240 |  | 415 |  |
| Выходная частота, Гц |
| 50 |  | 60 |  |
| Выставляемая полоса синхронизации, % |
| (1 |  | (4 |  |
| Степень защиты, IP |
| 20 |  | 41 |  |

*В стандартном исполнении СБП номинальной выходной мощностью 25 и 30 кВА переключателей резервного входа нет, т.к. напряжение на статический и ручной by-pass подается непосредственно с переключателя основного входа (см. п 7.2.2 ТИДЖ.565336.001ТО). По отдельному заказу  СБП могут быть изготовлены с переключателем резервного входа.

Комплектация

| Стандарт | По заказу |
| --- | --- |
| Аккумуляторные батареи |
| Срок службы |
| 5 лет |  | 10 лет |  | 12 лет |  | 15 лет |  |
| Время поддержки |
| 10 минут |  | 15…1440 минут (выбрать в интервале) |  |
| Размещение |
| шкафы |  | стеллажи |  |
| Ёмкость |
| определяет производитель |  | 7…280 А/ч (выбрать в интервале) |  |

Опции

| Наименование | Выбор |
| --- | --- |
| Фильтр для снижения низкочастотных гармоник |  |
| Гальваническая развязка питающей сети и резервного ввода |  |
| Корректор коэффициента мощности |  |
| Высокочастотный RFI-фильтр |  |
| Групповой комплект ЗИП |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55