# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СИСТЕМЫ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (СБП) СЕРИИ OFFICEPOWER

| Опросный лист для заказа системы бесперебойного питания (СБП) серии Officepower ТИДЖ.565136.001ТУ*********************************** | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Условное обозначение

| СБП- |  |  |  | УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Номинальная выходная мощность, кВА |
| --- |
| 0,7 |  | 3 |  |
| 1 |  | 5 |  |
| 1,5 |  | 6 |  |
| 2 |  |  |  |
| Выходное напряжение, В |
| 208 |  | 230 |  |
| 220 |  | 240 |  |
| Выходная частота, Гц |
| 50 |  |
| 60 |  |
| Время поддержки от аккумуляторных батарей, мин |
| Мощность | Время (выбрать в интервале) | Выбор |
| 0,7 | 8…1400 |  |
| 1 | 8…900 |  |
| 2 | 7…655 |  |
| 3 | 14…480 |  |
| 4 | 8…300 |  |
| 5 | 10…150 |  |
| 6 | 8…105 |  |

Специальные требования

| Описание | Выбор |
| --- | --- |
| Напольное исполнение |  |
| Стоечное исполнение |  |

Опции

| Наименование | Выбор |
| --- | --- |
| Ручной обходной переключатель (байпас) |  |
| Трансформатор для гальванической развязки |  |
| Плата релейного интерфейса AS/400 («сухие контакты») |  |
| Дистанционный мониторинг через SNMP/Web адаптер |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55