# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМ ТОКОМ (ШУОТ) СЕРИИ 2406

| Опросный лист для заказа шкафа управления оперативным током (ШУОТ) серии 2406 с микропроцессорной системой управления ТИДЖ.435361.003ТУ*********************************** | Сведения о проектировщике, заказчике, объекте _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |

Напряжение питающей сети (линейное)

| 380В | Х |
| --- | --- |

Условное обозначение

| ШУОТМ-2406-Р- |  |  | УХЛ4 |
| --- | --- | --- | --- |

| Номинальный выходной ток, А |
| --- |
| 20 | 30 |
| Выходное напряжение, В |
| 230 (180…240) | Х |

Комплектация

| Стандарт | По заказу |
| --- | --- |
| Автоматические выключатели на входе |
| ВА |  |  |  |
| Количество фидеров, тип и ток автоматических выключателей на выходе |
| 12 CBi: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  |  |  |
| Аккумуляторные батареи |
| Срок службы |
| 3-5 лет |  | 7-10 лет |  | 12-15 лет |  |
| Время поддержки |
| 60 минут |  |  |  |
| Размещение |
| шкафы |  | стеллажи |  |
| Ёмкость |
| определяет производитель |  | 50…280 А/ч (выбрать в интервале) |  |

Опции

| Наименование | Выбор | Наименование | Выбор |
| --- | --- | --- | --- |
| АВР-0,4кВ |  | Групповой комплект ЗИП |  |
| Обогрев шкафа ПЗУ, шкафа АБ |  | Шина мигающего света |  |
| Привод высоковольтного выключателя |  | Дополнительные (дублирующие) сухие контакты сигнализации режимов работы |  |
| Устройство пофидерного контроля сопротивления изоляции отходящих линий типа A-ISOMETR |  | Дополнительные контакты сигнализации положения автоматических выключателей |  |
| Температурная коррекция выходного напряжения |  | Дополнительный фильтр радиопомех |  |
| Дистанционный мониторинг с поддержкой протокола обмена ModBus RTU с управляющим комплексом верхнего уровня по каналу RS-485 |  | Дополнительное антикоррозионное покрытие шкафов |  |
| Активный корректор коэффициента мощности |  | Подключение в параллель 2х и более агрегатов |  |
| Цифровые измерительные приборы |  | Дополнительный шкаф АБ |  |
| Подвод кабелей сверху |  | Местный мониторинг |  |
| Устройство для разряда АБ |  | Дополнительное антикоррозионное покрытие шкафов |  |

Секционирование шин

| Количество фидеров, тип и ток автоматических выключателей на выходе |
| --- |
| 1 секция | 12 CBI: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  | 1 секция |  |  |
| 2 секция | 12 CBI: 4х6,3А; 4х10А; 4х16А |  | 2 секция |  |  |

Производитель

ОАО «Завод «Инвертор»

Представительство в г. Москве (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55