# Опросный лист. Трансформаторы силовые. Трансформаторы.

Начало формы

| Ваша контактная информация |
| --- |
|  | *Предприятие |  |
|  | *Адрес |  |
|  | *Контактное лицо |  |
|  | *E-mail |  |
| № п/п | Параметры | Выбрать, задать |
| 1. | Вид трансформатора: | Трансформатор Автотрансформатор |
| 2. | Число фаз |  |
| 3. | Частота сети, Гц |  |
| 4. | Количество обмоток, шт |  |
| 5. | Мощность обмоток, кВА |  |
|  | S ВН= 63 ¦ S СН= ¦ S НН=63 |  |
| 6. | М-фазное напряжение обмоток, В |  |
|  | U ВН= 6000 ¦ U СН= ¦ U НН= 400 |  |
| 7. | Схема и группа соединения обмоток YH /Д-11 |  |
| 8. | Сторона регулирования напряжения РПН, % |  |
| 9. | Сторона регулирования напряжения ПБВ, % |  |
| 10. | Диапазон регулирования РПН (+-кол.ступ * величина ступ.) |  |
| 11. | Диапазон регулирования ПБВ (+-кол.ступ * величина ступ.) |  |
| 12. | Напряжение КЗ, % |  |
|  | Uк(ВН-НН)=4,5 ¦ Uк(ВН-СН)= ¦ Uк(СН-НН)= |  |
| 13. | Испытательные напряжения промышленной частоты, кВ: |  |
|  | По ГОСТ 1516.3 |  |
|  | По МЭК 76 |  |
| Другое: | U ВН ¦ U СН ¦ U НН |  |
|  | UнейтралиВН ¦ UнейтралиСН ¦ UнейтралиНН |  |
| 14. | Испытательные напряжения ПГИ, кВ: |  |
|  | По ГОСТ 1516.3 |  |
|  | По МЭК 76 |  |
| Другое: | U ВН ¦ U СН ¦ U НН |  |
|  | UнейтралиВН ¦ UнейтралиСН ¦ UнейтралиНН |  |
| 15. | Охлаждающая среда: | Масло Воздух Негорючая жидкость Смесь негорючей жидкости с маслом |
| 16. | Исполнение трансформатора | С расширителем Герметичный |
| 17. | Климатическое исполнение | Умеренный климат (У) Умеренный и холодный (УХЛ) Тропический (Т) Морской (М) Все районы на суше (О) Другое |
| 18. | Размещение трансформатора | Открытый воздух Под навесом или в помещениях, с доступом наружного воздуха В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха В закрытом помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями В закрытом помещении с повышенной влажностью |
| 19. | Назначение трансформатора | Для электроснабжения потребителей Для собственных нужд электростанций Для электропечей переменного тока Для комплектных подстанций Вольтодобавочный Фазоповоротный (с фазоздвигающими отмотками) Заземляющий Другое |
| 20. | Специальные характеристики | Стойкий к внешним механическим воздействиям Для условий высокогорья, выше 1000 м над уровнем моря Другое |
| 21. | Конструктивные данные трансформатора: |  |
|  | Напряжение двигателей дутья | 380 В 220 В |
|  | Напряжение и род тока сети сигнализации |  |
|  | Катки | с ребордой гладкие |
|  | Ширина колеи, мм | продольная поперечная |
|  | Способ подсоединения стороны ВН: | кабельное шкафное |
|  | Расположение. вводов: | на узкой стороне на широкой на крышке |
|  | По расположению вводов к табл. тех. Данных: | левые правые |
|  | Наличие контроля температур | Да Нет |
|  | Наличие ограничителей напряжения | Да Нет |
| 22. | Дополнительные требования: |  |
|  | К трансформатору: |  |
|  | Наличие трансформаторов тока |  |
|  | К устройству РПН |  |
|  | К устройству ПБВ |  |

Представительство (продажи и консультации)

ООО «ИНВЕРТОР-ЦЕНТР»

Россия, 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58, офис 5003

E-mail: info@upsrus.ru Web-site: www.upsrus.ru

Тел.: (495) 978-61-96, (495) 637-66-90, факс: (495) 336-71-55

Конец формы